## 3.NP
Stavba: |  | Zpracovatel:
Stupeň:
Investor:
3.NP
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESI
A - MATERIÁL
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače
1.1 | Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, | 18 | ks
1.2 | Automatický spínač pohybu - stropní, 230V, 360st., relé, IP20 | 11 | ks
1.3 | Spínač tlačítkový ř.1/0, 230V/50Hz, 10A | 2 | ks
2 | Montážní materiál - trubky
Instalační PVC trubky ohebné
2.1 | Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 25 | m
2.2 | Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 5 | m
2.3 | Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 70 | m
2.4 | Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 25 | m
2.5 | Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) | 1 | kpl
Instalační PVC trubky
2.5 | Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 5 | m
2.6 | Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) | 1 | kpl
3 | Montážní materiál - krabice
Krabice pod omítku
3.1 | Instalační přístrojová krabice KP67/3 | 13 | ks
3.2 | Instalační přístrojová krabice KP64/4 | 6 | ks
4 | Montážní materiál - ostatní
4.1 | Instalační krabice 105x105x55, IP20, vč. 3p WAGO 2,5mm | 4 | m
4.2 | Instalační rozvodná krabice KU68 s víčkem KO68, vč. 3x 3p WAGO 2,5mm | 6 | ks
4.3 | Instalační ráměček jednoduchý | 13 | ks
4.4 | Instalační čtyřrámeček | 6 | ks
4.5 | Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.) | 1 | kpl
5 | Kabelové kanály, žlaby, krabice
5.1 | Kabelová žlab - drát 200x100, vč. montážního materiálu, uchycení | 75 | m
5.2 | PVC lišta 40/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky | 85 | m
5.3 | PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky | 5 | m
5.4 | Příslušenství pro PVC lišty | 1 | kpl
5.5 | Montážní a instalační materiál | 1 | kpl
6 | Zemnící soustava
6.1 | Ekvipotenciální patrová svorkovnice K12 | 1 | ks
7 | Osvětlení
7.1 | A - Podhledové svítidlo, LED panel, čtverec 600x600, 1 x LED, 36W, 3900lm, Ra 80K, K 2900, Al rámeček, opálová rozptylová deska, Proudový LED driver, IP20, | 20 | ks
7.2 | NO1 - Nouzové LED svítidlo, vestavné, symetrická char. O, nouzový provoz, 1 x bod, 3W, 250lm, Ra 90K; | 10 | ks
7.3 | NO2 - Nouzové LED svítidlo přisazené, symetrická char. O, nouzový provoz, piktogram, 1 x bod, 3W, 250lm, Ra 90K; | 4 | ks
Poznámka:
Dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení knihu svítidel. Po odsouhlasení knihy svítidel bude dodavatelem proveden nový světelně technický výpočet
8 | Kabely a vodiče
8.1 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 75 | m
8.2 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 175 | m
8.3 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | 140 | m
8.4 | Vodič CY 6 | 45 | m
8.5 | Vodič CY 4 | 75 | m
Rozváděče
9 | Rozváděč RP3.1
9.1 | Úprava stávajícího rozváděče - nové komponenty dle schéma RP3.1, úprava mechanické části rozváděče - DIN lišty, vč. uchycení, zákrytová deska s výřezi | 1 | ks
10 | Rozváděč RP3.2
10.1 | Úprava stávajícího rozváděče - nové komponenty dle schéma RP3.2, úprava mechanické části rozváděče - DIN lišty, vč. uchycení, zákrytová deska s výřezi | 1 | ks
11 | Rozváděč RP3.3
11.1 | Úprava stávajícího rozváděče - nové komponenty dle schéma RP3.3, úprava mechanické části rozváděče - DIN lišty, vč. uchycení, zákrytová deska s výřezi | 1 | ks
C - STAVEBNÍ PRÁCE
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
1.1 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm, vč. záhozu - maltová směs (bez štuk a malba) | 35 | m
1.2 | prostup stropní konstrukcí z 1.np pro 2x DN50 | 2 | ks
1.3 | vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 65cm | 8 | ks
1.4 | Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km | 1 | t
1.5 | Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek | 1 | t
D - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Montážní a instalační práce
1.1 | Demontáž stávajícího osvětlení, vč. ovládání a kabeláže dle možností | 8 | hod
1.2 | Demontáž dvojité zásuvky (učebny) | 8 | ks
1.3 | Demontáž TV zásuvky + zásuvky 230V | 1 | hod
1.4 | Demontáž Access pointu, vč. kabeláže - dle možností | 2 | ks
1.5 | Demontáž vnitřní části patrového rozváděče RP3.1, 3.2, 3.3 (veškeré komponenty, mechanická část) | 3 | ks
1.6 | Odpojení přívodní a vývodové kabeláže z patrového rozváděče, vč. prověření a označení kabelů / okruhů | 8 | hod
1.7 | Prověření stávajícího stavu elektroinstalace v prostoru chodby, napojení patrového rozváděče, prověření napájecího kabelu rozváděče (PD neuvažuje s výměnou kabelu - v případě, že bude kabel ve špatném technickém stavu - nutno doplnit do VV) | 5 | hod
1.8 | Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních krabic a rámečků + připojení kabeláže | 31 | ks
1.9 | Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN50 | 125 | m
1.10 | Montáž elektroinstalačních PVC trubek - tuhých do DN20 | 5 | m
1.11 | Montáž PVC lišt a kabelových kanálů | 165 | m
1.12 | Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./ | 10 | ks
1.13 | Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení | 390 | m
1.14 | Montáž vodičů do 10mm2, vč. ukončení | 120 | m
1.15 | Montáž osvětlení | 34 | ks
1.16 | Montáž RP3.1-úprava, vč. nového připojení stávající kabeláže, vč. nátěru dveří - barva bílá (RAL určí investor) | 16 | hod
1.17 | Montáž RP3.2-úprava, vč. nového připojení stávající kabeláže, vč. nátěru dveří - barva bílá (RAL určí investor) | 8 | hod
1.18 | Montáž RP3.3-úprava, vč. nového připojení stávající kabeláže, vč. nátěru dveří - barva bílá (RAL určí investor) | 8 | hod
1.19 | Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení | 8 | hod
1.20 | Zajištení stávajících zařízení na chodbě po dobu stavby (školní zvonky, rozhlas) | 1 | kpl
1.21 | Ostatní elektromontážní práce | 16 | hod
1.22 | Doprava materiálu na stavbu | 1 | kpl
1.23 | Likvidace odpadů | 1 | kpl
1.24 | Revize | 1 | kpl
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - ESL
E - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Datový rozváděč
Datový rozváděč bude v dodávce investora
2 | Přístroje - zásuvky ESL
2.1 | Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 5E | 6 | ks
2.2 | Konektory RJ45 pro volné konce | 15 | ks
Poznámka: instalační krabice + rámečky součásti ESI
3 | Montážní materiál - svorky, trubky
Trubky součásti ESI
4 | Kabely - ESL
4.1 | Datový kabel UTP CAT6 | 155 | m
4.2 | Datový kabel UTP CAT5e | 1820 | m
5 | Montážní a instalační práce
5.1 | Montáž systému UKS - datový rozváděč - datové zásuvky - montážní materiál - kabely | 64 | hod
5.2 | Měření strukturované kabeláže, měřící protokoly - mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - útlum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál - předání měřících protokolů v tištěné i digitální podobě | 8 | hod
Poznámka: součástí dodávky nejsou Access Pointy - dodávka investora
Kabelové trasy pro datové rozvody jsou součástí ESI

## 4.NP
Stavba: |  | Zpracovatel:
Stupeň:
Investor:
4.NP
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESI
A - MATERIÁL
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače
1.1 | Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, | 25 | ks
1.2 | Automatický spínač pohybu - stropní, 230V, 360st., relé, IP20 | 10 | ks
1.3 | Spínač tlačítkový ř.1/0, 230V/50Hz, 10A | 2 | ks
2 | Montážní materiál - trubky
Instalační PVC trubky ohebné
2.1 | Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 15 | m
2.2 | Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 5 | m
2.3 | Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 95 | m
2.4 | Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 25 | m
2.5 | Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) | 1 | kpl
Instalační PVC trubky
2.5 | Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 5 | m
2.6 | Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) | 1 | kpl
3 | Montážní materiál - krabice
Krabice pod omítku
3.1 | Instalační přístrojová krabice KP67/3 | 11 | ks
3.2 | Instalační přístrojová krabice KP64/2 | 1 | ks
3.3 | Instalační přístrojová krabice KP64/4 | 8 | ks
4 | Montážní materiál - ostatní
4.1 | Instalační krabice 105x105x55, IP20, vč. 3p WAGO 2,5mm | 4 | m
4.2 | Instalační rozvodná krabice KU68 s víčkem KO68, vč. 3x 3p WAGO 2,5mm | 8 | ks
4.3 | Instalační ráměček jednoduchý | 11 | ks
4.4 | Instalační dvojrámeček | 1 | ks
4.5 | Instalační čtyřrámeček | 8 | ks
4.6 | Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.) | 1 | kpl
5 | Kabelové kanály, žlaby, krabice
5.1 | Kabelová žlab - drát 200x100, vč. montážního materiálu, uchycení | 64 | m
5.2 | PVC lišta 40/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky | 125 | m
5.3 | PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky | 5 | m
5.4 | Příslušenství pro PVC lišty | 1 | kpl
5.5 | Montážní a instalační materiál | 1 | kpl
6 | Zemnící soustava
6.1 | Ekvipotenciální patrová svorkovnice K12 | 1 | ks
7 | Osvětlení
7.1 | A - Podhledové svítidlo, LED panel, čtverec 600x600, 1 x LED, 36W, 3900lm, Ra 80K, K 2900, Al rámeček, opálová rozptylová deska, Proudový LED driver, IP20, | 21 | ks
7.2 | NO1 - Nouzové LED svítidlo, vestavné, symetrická char. O, nouzový provoz, 1 x bod, 3W, 250lm, Ra 90K; | 10 | ks
7.3 | NO2 - Nouzové LED svítidlo přisazené, symetrická char. O, nouzový provoz, piktogram, 1 x bod, 3W, 250lm, Ra 90K; | 5 | ks
Poznámka:
Dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení knihu svítidel. Po odsouhlasení knihy svítidel bude dodavatelem proveden nový světelně technický výpočet
8 | Kabely a vodiče
8.1 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 85 | m
8.2 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 180 | m
8.3 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | 145 | m
8.4 | Vodič CY 6 | 35 | m
8.5 | Vodič CY 4 | 75 | m
Rozváděče
9 | Rozváděč RP4.1
9.1 | Úprava stávajícího rozváděče - nové komponenty dle schéma RP4.1, úprava mechanické části rozváděče - DIN lišty, vč. uchycení, zákrytová deska s výřezi | 1 | ks
C - STAVEBNÍ PRÁCE
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
1.1 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm, vč. záhozu - maltová směs (bez štuk a malba) | 35 | m |  | 0
1.2 | prostup stropní konstrukcí z 1.np pro 2x DN50 | 2 | ks |  | 0
1.3 | vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 65cm | 10 | ks |  | 0
1.4 | Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km | 1 | t |  | 0
1.5 | Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek | 1 | t |  | 0
D - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Montážní a instalační práce
1.1 | Demontáž stávajícího osvětlení, vč. ovládání a kabeláže dle možností | 8 | hod
1.2 | Demontáž dvojité zásuvky (učebny) | 8 | ks
1.3 | Demontáž Access pointu, vč. kabeláže - dle možností | 2 | ks
1.4 | Demontáž vnitřní části patrového rozváděče RP4.1 (veškeré komponenty, mechanická část) | 1 | ks
1.5 | Odpojení přívodní a vývodové kabeláže z patrového rozváděče, vč. prověření a označení kabelů / okruhů | 8 | hod
1.6 | Prověření stávajícího stavu elektroinstalace v prostoru chodby, napojení patrového rozváděče, prověření napájecího kabelu rozváděče (PD neuvažuje s výměnou kabelu - v případě, že bude kabel ve špatném technickém stavu - nutno doplnit do VV) | 5 | hod
1.7 | Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních krabic a rámečků + připojení kabeláže | 37 | ks
1.8 | Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN50 | 140 | m
1.9 | Montáž elektroinstalačních PVC trubek - tuhých do DN20 | 5 | m
1.10 | Montáž PVC lišt a kabelových kanálů | 194 | m
1.11 | Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./ | 12 | ks
1.12 | Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení | 410 | m
1.13 | Montáž vodičů do 10mm2, vč. ukončení | 110 | m
1.14 | Montáž osvětlení | 36 | ks
1.15 | Montáž RP-úprava, vč. nového připojení stávající kabeláže, , vč. nátěru dveří - barva bílá (RAL určí investor) | 16 | hod
1.16 | Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení | 8 | hod
1.17 | Zajištení stávajících zařízení na chodbě po dobu stavby (školní zvonky, rozhlas) | 1 | kpl
1.18 | Ostatní elektromontážní práce | 16 | hod
1.19 | Doprava materiálu na stavbu | 1 | kpl
1.20 | Likvidace odpadů | 1 | kpl
1.21 | Revize | 1 | kpl
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - ESL
E - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Datový rozváděč |  |  |  | 0
| Datový rozváděč bude v dodávce investora |  |  |  | 0
2 | Přístroje - zásuvky ESL
2.1 | Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 5E | 9 | ks |  | 0
2.2 | Konektory RJ45 pro volné konce | 19 | ks |  | 0
Poznámka: instalační krabice + rámečky součásti ESI
3 | Montážní materiál - svorky, trubky
Trubky součásti ESI
4 | Kabely - ESL
4.1 | Datový kabel UTP CAT6 | 175 | m |  | 0
4.2 | Datový kabel UTP CAT5e | 1950 | m |  | 0
5 | Montážní a instalační práce
5.1 | Montáž systému UKS - datový rozváděč - datové zásuvky - montážní materiál - kabely | 64 | hod |  | 0
5.2 | Měření strukturované kabeláže, měřící protokoly - mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - útlum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál - předání měřících protokolů v tištěné i digitální podobě | 8 | hod |  | 0
0
Poznámka: součástí dodávky nejsou Access Pointy - dodávka investora
Kabelové trasy pro datové rozvody jsou součástí ESI