
****

**Dodatečná informace zadavatele**

**č. 1**

Na základě dotazů potencionálního uchazeče o veřejnou zakázku „**Klimatizování jazykových učeben Gymnázia Písek**“ uveřejňujeme tuto dodatečnou informaci.

**Dotaz č. 1**

„V technické zprávě je v tabulce zmínka o zařízení č. 1 a č. 2. Ve výkresu, ani ve výkazu/výměr se o nich již nepíše. Jedná se pouze o překlep?“

**Odpověď Gymnázia Písek**

Zařízení č. 1 a č. 2 bylo realizováno v 1. etapě v roce 2016, tudíž již není předmětem této zakázky.

**Dotaz č. 2**

„Ve výkazu/výměr není jednotka o výkonu 22 kW“

**Odpověď Gymnázia Písek**

Zařízení 3.4 kondenzační jednotka 22 kW nebude realizováno. Platný je stávající výkaz výměr bez uvedení tohoto zařízení.

V Písku dne 21.6.2018

Bc. Andrea Šmidmajerová v.r. Pavel Zabranský v.r.

ekonom školy stavebně technický dozor zadavatele