

Věc:  **Technická specifikace renovace velké tělocvičny.**

Číslo jednací: GP – /2017 V Písku dne 12.7.2017

Rozměry velké tělocvičny: **30x18 – 540 m2**

Povrch velké tělocvičny: **povrch dřevěné palubky, podklad – dřevěný rošt**

Specifikace renovace: **palubky se postupně rozlezly, jsou mezi nimi dost velké mezery**

**palubky je nutné doplnit popřípadě dotáhnout**

**celá podlaha je potřeba zbrousit, nalakovat a znovu nalajnovat**

Odhadované rozměry renovace: renovace parket – 540 m2

oprava obvodových lišt – 100 bm

lakování podlahy – 540 m2

lajnování hřišťových čar – 450 bm